三门峡市教育局

关于全市学科类校外培训机构检查文书

一、排查表

| 排查人员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任单位 |  |  |  |
| 排查时间 |  | 排查方式 |  |
| 存在问题 |  |  |  |
| 整改要求及时限 |  |  |  |
| 培训机构负责人签字 |  |  |  |

备注：排查情况由督查组人员负责如实填写,一式两份检查组和培训机构各一份。

二、排查整治清单

| 排查项目 | 排查内容 | 排查方式 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构证照齐全 | 1.行业主管部门办学许可证或者审核同意意见书 | 现场查看 |  |
|  | 2.民政局或者市场监管局发的营业执照 | 现场查看 |  |
|  | 3.办理消防验收和备案手续 | 现场查看 |  |
| 制度上墙 | 1.党建引领（党建指导员照片是否张贴在明显处） | 现场查看 |  |
|  | 2.办学管理制度 | 现场查看 |  |
|  | 3.消防安全管理制度及承诺书 | 现场查看 |  |
|  | 4.收退费制度。 | 现场查看 |  |
|  | 5.培训机构管理团队及教师人员资质上墙 | 现场查看 |  |
| 从业人员 | - 从业人员是否符合资质要求，是否具备相应教师资格证书或职业能力证明。 | 查资料 |  |
|  | 2.从业人员是否有性侵、虐待、暴力伤害、吸毒等违法犯罪记录(重点是无犯罪记录证明)。 | 查资料 |  |
| 培训材料 | 1.培训材料管理是否规范，材料编写、选用、备案等是否按照规定程序进行。 | 查资料 |  |
|  | 2.培训材料是否涉外课程材料、是否出现意识形态错误导向 | 查资料 |  |
| 消防设施设备及用电、用气安全 | 1.落实消防安全主体责任（安全责任人、落实消防安全职责、配备专门消防装备器材，组织开展检查巡查、宣传教育、疏散演练等工作） | 查资料 |  |
|  | 2.规范场所消防安全设置（校外培训机构应当依法审批登记，设置在符合安全条件的固定场所。培训场所同一培训时段内生均培训用房建筑面积不少于3平方米，确保不拥挤易疏散。按国家标准、行业标准设置消防安全标志，在醒目位置张贴消防安全宣传图示．消防器材长期废弃或没有检查．） | 现场查看 |  |
|  | 3.严格火灾危险源管理。（使用符合国家标准的电气设备，电气线路应穿管保护，重点场所电器，电线老化。空调没有专线，临时搭建照明线。消防通道是否堵塞，堆放有杂物，） | 现场查看 |  |
|  | 4.严格消防安全疏散条件，是否有逃生通道。（安全疏散门应当向疏散方向开启，不得使用转门、卷帘门、推拉门、折叠门和设置金属栅栏。安全出口、楼梯间、疏散走道应当设置疏散照明灯具和保持视觉连续性的灯光疏散指示标志。） | 现场查看 |  |
|  | - 5.每季度组织不少于1次员工火灾扑救和疏散逃生演练；每半年组织学生开展1次消防安全培训和应急疏散演练。 | 查资料 |  |