三门峡市第二实验幼儿园陕州园

消防应急救援预案

   为保障师幼生命安全，快速、科学应对火灾事故，最大限度减少损失，依据《中华人民共和国消防法》《中小学幼儿园安全管理办法》等法规制定本预案。

一、组织架构及联系方式

总指挥：  杨 丽 13569601688  
副总指挥：蒋玮瑶 15839889105    

消防安全员：张 娟15303981873
成   员：行后人员    各班班主任
二、职责分工  

    总指挥：启动预案，下达疏散指令，协调外部救援。  

副总指挥：协助指挥

消防安全员：拨打119，组织人员撤离。  

    成   员：带领本班幼儿有序疏散至安全区，清点人数。  

保安人员：扑救初期火灾，引导消防车辆进入。  

保健医生：急救受伤人员，联系医院。  

三、火灾预防措施

（一）日常管理

1.每月检查灭火器、消防栓、应急照明、安全出口标志，确保完好。  

2.每日巡查疏散通道，严禁堆放杂物，保持畅通。  

3.厨房、配电室等重点区域严禁存放易燃易爆物品。  

（二）安全教育 

1.教职工每季度参加消防培训，掌握灭火器使用、疏散引导技能。  

2.通过儿歌、动画等形式教导幼儿“弯腰捂鼻、不挤不推”的逃生方法。  

（三）消防演练 

每月开展1次全园消防疏散演练，模拟不同起火场景（如教室、厨房）。  

四、应急响应流程

（一）火灾报警

1.第一发现人立即呼喊示警，按下手动火灾报警按钮，报告园长/值班领导。  

2.保安确认火情后拨打119（说明地址、火势、有无人员被困）。  

（二）初期扑救

1.若火势较小，保安使用灭火器扑救，其他人员切断电源、气源。  

2.疏散引导

疏散路线：按各班预设路线，避开起火点。  

3.教师分工：班主任在前引导，配班教师断后，确保无幼儿滞留。  

4.幼儿行动：用湿毛巾捂口鼻，弯腰沿墙撤离，禁止返回取物。  

（三）集合清点人数 

1.疏散至操场等安全区域后，班主任立即清点人数，报告领导小组。  

2.保健医生检查幼儿身体状况，处理轻伤（烧伤、呛咳等）。  

（四）配合救援 

1.保安指引消防车入园，说明起火位置、是否有人员被困。  

2.后勤人员提供园区建筑平面图，协助破拆、排烟等操作。  

五、后期处置

（一）现场保护：警戒火灾现场，配合消防部门调查起火原因。  

（二）心理干预：通过游戏、谈话疏导幼儿情绪，避免恐慌后遗症。  

（三）总结改进：召开总结会，修订预案漏洞，补充消防物资。  

